# F-PSEA-05 Ficha basica de ronda EA

Código: F-PSEA-05
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🟠 Alta

## Descripción

Formato para la confirmación formal de participación de un laboratorio en una ronda de EA. Incluye: datos del laboratorio participante, persona de contacto, analitos/niveles en los que participa, aceptación de términos y condiciones, declaración de confidencialidad y firma autorizada. Se envía al participante junto con las instrucciones pre-ronda (I-PSEA-09).

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.1, 7.3.4 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Registro de aceptación/acuerdo del participante

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Participantes | P1 = SIATA + P2 = UPB |
| Analitos | O₃, NO, NO₂ |
| Niveles | Según P-PSEA-02 (O₃) y P-PSEA-04 (NO/NO₂) |
| Equipos participantes | 6 analizadores (3 por participante: 1 O₃, 1 NO, 1 NO₂) |
| Periodo | Semana 2: 27 de abril – 2 de mayo 2026 |
| Modalidad | In situ — medición en paralelo en instalaciones del PEA |

### Campos a completar

- P1 (SIATA): código asignado, razón social, contacto, firma de aceptación

- P2 (UPB): código asignado, razón social, contacto, firma de aceptación

- Analitos confirmados por P1: O₃, NO, NO₂

- Analitos confirmados por P2: O₃, NO, NO₂

- Niveles de concentración aceptados (ambos participantes)

- Declaraciones de confidencialidad firmadas (P1 y P2)

- Acuerdos de condiciones de la ronda (P1 y P2)

- Coordinación de horarios de medición en paralelo