# P-PSEA-03 Control de registros y evidencias del PEA

## Objetivo

Definir como se identifican, clasifican, registran, verifican y cierran los registros y evidencias generadas por rondas, eventos o periodos del Programa de Ensayos de Aptitud para Gases Contaminantes Criterio.

## Alcance

Aplica a registros, formatos diligenciados, evidencias tecnicas, exportaciones digitales, anexos CSV conservados y soportes trazables generados durante la planificacion, ejecucion, analisis, informe y gestion de casos del PEA. No lista el universo documental maestro del sistema; esa funcion corresponde a P-PSEA-02.

## Principios de control

- Cada evidencia debe asociarse con una ronda, evento o periodo de control.

- Cada registro debe tener codigo o identificador, origen, responsable, fecha de generacion y ubicacion.

- Los formatos maestros no se tratan como evidencia hasta que son diligenciados, exportados o emitidos para una ronda especifica.

- Los datos provenientes de calaire-app y pt_app deben conservar trazabilidad de aplicativo, version o exportacion cuando aplique.

- Los CSV tecnicos solo se conservan como evidencia cuando soportan una decision, calculo, validacion, trazabilidad de datos o reconstruccion del resultado.

- Cada evidencia se guarda en la etapa que la genera o la usa principalmente.

- Si calaire-app exporta un indice automatico de evidencias de ronda, ese indice puede conservarse en la raiz de la ronda; no se exige una matriz manual de seguimiento.

## Estructura simple de ronda

Cada ronda se controla como una carpeta independiente dentro de 02_despliegue_rondas/. Para la prueba piloto, EA-PP-2026-R1 se trata como una ronda y no como bloque documental independiente.

La estructura minima de una ronda es:

EA-PP-2026-R1/
  01_planificacion_ronda/
  02_comunicaciones_participantes/
  03_preparacion_item/
  04_datos_y_preprocesamiento/
  05_homogeneidad_estabilidad/
  06_analisis_e_informe/
  07_cierre_sgc/

La regla de archivo es simple: cada evidencia se conserva en la etapa que la genera o la usa principalmente. Las copias diligenciadas de formatos maestros se guardan en la carpeta de la ronda; los formatos maestros permanecen en 01_bloque_general/04_formatos_maestros/.

## Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Coordinacion del PEA | Definir la evidencia requerida para cada ronda y aprobar el cierre documental. |
| Responsable tecnico de ronda | Verificar que los registros tecnicos esten completos, fechados y vinculados al flujo operativo. |
| Responsable de datos / aplicativos | Conservar exportaciones, registros de preprocesamiento, datasets oficiales y salidas de pt_app. |
| Responsable SGC | Revisar consistencia documental, codificacion, control de cambios, casos de queja, no conformidad o apelacion. |
| Participante | Registrar informacion solicitada en calaire-app y remitir aclaraciones cuando se requiera correccion trazable. |

## Flujo de control de registros y evidencias

- Apertura de ronda o evento: se crea identificador de ronda, se define carpeta operativa y se relacionan formatos esperados.

- Planificacion: se registran calendario, cronograma, ficha digital, plan de ronda, participacion y anexos tecnicos.

- Ejecucion tecnica: se conservan registros de preparacion/control del item, datos reportados y soportes de homogeneidad/estabilidad.

- Flujo digital: se controlan exportaciones desde calaire-app, registros de preprocesamiento, subformatos H/E y dataset oficial consolidado conforme a P-PSEA-08.

- Analisis e informe: se verifica que resultados, graficas, tablas, criterios de desempeno e informe final tengan soporte trazable.

- Casos SGC: se registran quejas, apelaciones, trabajo no conforme, no conformidades, acciones correctivas o indicios de colusion cuando se presenten.

- Cierre: se valida completitud, ubicacion, version, responsable y estado de cada evidencia antes del cierre de ronda.

## Clasificacion de registros y evidencias

| Clase | Descripcion | Ejemplos | Control minimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Registro oficial | Evidencia formal de una actividad, decision, resultado o comunicacion del PEA. | F-PSEA-03, F-PSEA-05, F-PSEA-13, actas o comunicaciones formales. | Codigo, ronda, fecha, responsable, version/estado y ubicacion. |
| Evidencia tecnica | Soporte que demuestra preparacion, medicion, analisis o verificacion tecnica. | F-PSEA-07, F-PSEA-10, F-PSEA-11, F-PSEA-12. | Trazabilidad de equipo/dato, responsable tecnico y relacion con procedimiento. |
| Anexo digital trazable | Archivo digital conservado para reconstruir el flujo de datos o verificar resultados. | CSV exportado, CSV preprocesado, dataset consolidado, salida H/E. | Origen, aplicativo, fecha, version, ruta y relacion con P-PSEA-08. |
| Soporte administrativo | Evidencia de gestion de participantes, agenda, comunicaciones o casos SGC. | F-PSEA-02, F-PSEA-14, F-PSEA-15. | Responsable, fecha, asunto, estado y relacion con procedimiento aplicable. |
| Archivo transitorio | Archivo temporal usado para trabajo operativo sin valor de evidencia permanente. | Borradores intermedios, descargas duplicadas, pruebas de carga. | No se conserva como evidencia; se depura o se deja fuera del cierre. |

## Matriz resumen de registros y evidencias

| Codigo / evidencia | Nombre | Origen | Momento de generacion | Responsable primario | Tipo de evidencia | Relacion documental |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-PSEA-01 | Calendario global de ronda | calaire-app / planificacion | Apertura y planificacion | Coordinacion del PEA | Soporte administrativo | P-PSEA-04, F-PSEA-05 |
| F-PSEA-02 | Cronograma detallado de ronda | calaire-app / formato maestro | Planificacion detallada | Coordinacion del PEA | Soporte administrativo / evidencia de planificacion | P-PSEA-04, F-PSEA-05 |
| F-PSEA-03 | Registro de participacion | calaire-app | Inscripcion, confirmacion y cierre de participacion | Coordinacion del PEA | Registro oficial | P-PSEA-04, P-PSEA-05, F-PSEA-09 |
| F-PSEA-04 | Equipos e instrumentos | Participante / calaire-app | Inscripcion tecnica y preparacion de analisis | Participante / Responsable tecnico | Evidencia tecnica | F-PSEA-03, F-PSEA-09, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-05 | Plan de ronda EA | Coordinacion del PEA | Antes de ejecucion | Coordinacion del PEA | Registro oficial de planificacion | P-PSEA-04, F-PSEA-01, F-PSEA-02 |
| F-PSEA-05A | Hoja de registro del participante | Participante / anexo operativo | Durante registro o ejecucion | Participante / Coordinacion | Registro auxiliar | F-PSEA-05, F-PSEA-07 |
| F-PSEA-06 | Ficha digital de ronda EA | calaire-app | Apertura y actualizacion de ronda | Coordinacion / Responsable aplicativo | Registro digital estructurado | P-PSEA-04, DG-PSEA-02 |
| F-PSEA-07 | Preparacion y control del item | Responsable tecnico | Preparacion y control del item gaseoso | Responsable tecnico | Evidencia tecnica | P-PSEA-06, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-08 | Datos reportados por participante | Participante / calaire-app | Reporte de resultados por participante | Participante | Registro oficial de datos reportados | I-PSEA-02, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-09 | Datos de participantes exportados para analisis PT | calaire-app | Transferencia a pt_app | Responsable de datos | Anexo digital trazable | I-PSEA-03, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-10 | Registro de preprocesamiento de datos | pt_app | Preprocesamiento | Responsable de datos | Evidencia tecnica | I-PSEA-04, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11 | Homogeneidad y estabilidad del item | pt_app / responsable tecnico | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / Responsable de datos | Evidencia tecnica | P-PSEA-06, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-11A | Datos preprocesados de homogeneidad | pt_app | Preprocesamiento H/E | Responsable de datos | Anexo digital trazable | F-PSEA-11, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11B | Datos preprocesados de estabilidad | pt_app | Preprocesamiento H/E | Responsable de datos | Anexo digital trazable | F-PSEA-11, P-PSEA-08 |
| F-PSEA-11C | Resultados de homogeneidad | pt_app | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / datos | Evidencia tecnica | F-PSEA-11, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-11D | Resultados de estabilidad | pt_app | Evaluacion H/E | Responsable tecnico / datos | Evidencia tecnica | F-PSEA-11, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-12 | Datos oficiales consolidados para evaluacion de aptitud | pt_app | Cierre de preprocesamiento | Responsable de datos | Dataset oficial / evidencia tecnica | P-PSEA-07, P-PSEA-08, F-PSEA-13 |
| F-PSEA-13 | Informe final de resultados | pt_app / Coordinacion | Cierre y emision | Coordinacion / Responsable tecnico | Registro oficial | P-PSEA-09, P-PSEA-07 |
| F-PSEA-14 | Registro caso de queja o NC segun aplique | Coordinacion / SGC | Cuando se presenta caso | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-15, P-PSEA-17 |
| F-PSEA-15 | Registro de apelaciones | Coordinacion / SGC | Cuando se presenta apelacion | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-18 |
| F-PSEA-16 | Matriz de competencia y autorizacion | Responsable SGC | Antes y durante ejecucion | Responsable SGC | Matriz de soporte | P-PSEA-20 |
| F-PSEA-17 | Evaluacion de proveedores criticos | Responsable SGC | Seleccion/evaluacion de proveedor | Responsable SGC | Registro de gestion | P-PSEA-21 |
| CSV exportado desde calaire-app | Exportacion operativa de datos | calaire-app | Transferencia a analisis | Responsable de datos | Anexo digital trazable si se conserva | P-PSEA-08, F-PSEA-09 |
| CSV preprocesado o consolidado | Archivo de trabajo reproducible | pt_app | Preprocesamiento / consolidacion | Responsable de datos | Evidencia tecnica si soporta resultados | P-PSEA-08, F-PSEA-10, F-PSEA-12 |

## Indice automatico de evidencias

No se exige mantener manualmente una matriz operativa por ronda con estados como pendiente, en_revision o completo. Ese control manual no escala y no debe convertirse en carga documental obligatoria.

Cuando calaire-app tenga la capacidad de exportar un indice automatico de evidencias, el archivo puede guardarse en la raiz de la ronda. Ese indice debe leerse como salida del sistema, no como requisito manual previo para cerrar la ronda.

## Verificacion de completitud

Antes de cerrar una ronda se debe confirmar que:

- El cronograma detallado (F-PSEA-02) refleja actividades, responsables, fechas y dependencias relevantes.

- El registro de participacion (F-PSEA-03) incluye inscripcion, confirmacion, datos de contacto, estado de participacion y resultado final de cada laboratorio.

- Las exportaciones desde calaire-app estan vinculadas con los registros de participantes, equipos y datos reportados.

- El registro de preprocesamiento (F-PSEA-10) identifica entradas, salidas, fecha, version de herramienta y responsable.

- Los registros H/E (F-PSEA-11, F-PSEA-11A-D) quedan asociados con el item de ensayo, los datos procesados y los resultados aplicables.

- El dataset oficial (F-PSEA-12) coincide con el insumo usado para calculos de desempeno e informe final.

- El informe final (F-PSEA-13) cita o conserva las evidencias que soportan los resultados.

- Los casos de queja, apelacion, no conformidad o trabajo no conforme quedan registrados cuando apliquen.

## Control de cambios, correcciones y sustituciones

Cuando una evidencia se corrija o sustituya, la carpeta de la etapa correspondiente o el indice automatico exportado por calaire-app, cuando exista, debe permitir identificar:

- identificador de la evidencia reemplazada;

- razon de la correccion;

- fecha y responsable de la sustitucion;

- ubicacion de la version vigente;

- decision sobre conservacion o retiro de la version anterior.

Las correcciones de datos reportados por participantes deben conservar trazabilidad de comunicacion y autorizacion, sin modificar silenciosamente el registro original.

## Documentos relacionados

| Codigo | Relacion |
| --- | --- |
| P-PSEA-02 | Matriz documental maestra; diferencia documentos controlados de evidencias por ronda. |
| P-PSEA-04 | Planificacion que genera registros de cronograma, participacion, ficha y plan de ronda. |
| P-PSEA-06 | Preparacion y control del item que genera evidencias tecnicas. |
| P-PSEA-07 | Diseno estadistico que usa H/E, dataset oficial y resultados. |
| P-PSEA-08 | Flujo tecnico de datos digitales y clasificacion de CSV/anexos. |
| P-PSEA-09 | Generacion y emision del informe final. |
| DG-PSEA-02 | Aplicativo de origen para participantes, cronograma y datos reportados. |
| DG-PSEA-03 | Aplicativo de preprocesamiento, analisis e informe. |
| F-PSEA-02 | Cronograma detallado de ronda. |
| F-PSEA-03 | Registro de participacion. |

## Limites

- No lista todos los documentos maestros del SGC; esa funcion corresponde a P-PSEA-02.

- No define criterios estadisticos ni reglas de decision; esa funcion corresponde a P-PSEA-07.

- No describe el flujo tecnico interno de aplicativos; esa funcion corresponde a P-PSEA-08 y sus instructivos asociados.

- No reemplaza el control documental institucional de version, aprobacion, retencion o disposicion final.